# Лабораторна робота №14

# Визначення швидкості поширення звуку в твердому тілі і модуля Юнга

Мета роботи. Ознайомитися з одним із способів отримання стоячих звукових хвиль та визначити швидкість звуку і модуля Юнга шляхом вимірювання резонансних частот повздовжніх звукових коливань в стержнях, виготовлених із слабопоглинаючих звук матеріалів (метали).

Прилади та матеріали: установка для вивчення поширення звуку у твердому тілі ВФ-02: стержні (сталь, алюміній, латунь), звуковий генератор із телефоном, осцилограф, мікрофон.

# Короткі теоретичні відомості.

При поширенні звуку в ізотропних твердих тілах спостерігаються як подовжні, так і поперечні хвилі, причому швидкість їх поширення залежить від пружних властивостей тіл, крізь які проходить хвиля.

Для цього розглянемо деякий елемент, який умовно вирізаний в суцільному пружному середовищі, скажімо довгий пружний стержень (мал. 14.1). Нехай на крайній переріз стержня подіяв короткочасний імпульс сили, перпендикулярний перерізу (удар молотком). Частинки середовища, які знаходяться в крайньому перерізі, набувають прискорення у напрямі дії сили і зміщуються. Сусідній шар внаслідок інерції виявляється деформованим і в ньому виникають пружні сили, які прагнуть відновити первинний об’єм. Під дією пружних сил, що напрямлені проти швидкості частинок першого шару, ці частинки зупиняються, та зате набувають швидкості частинки другого шару. Це приводить до зникнення деформації в другому шарі і до виникнення її в третьому. Зсув частинок і деформація передаються далі від шару до шару.

Знайдемо швидкість поширення імпульсу. Покладемо, що у момент t імпульс стиску досягнув перерізу вг. В цей момент на переріз вг діє сила F, яка дорівнює силі з якою був нанесений удар по перерізу аб (якщо сили внутрішнього тертя є малими і ними можна знехтувати). Під дією сили F, частинки які лежать перед перерізом вг були стиснуті. Покладемо, що величина відносного стиску дорівнює . Оскільки стержень однорідний, то зміну густини можна вважати пропорційною стиску , де - густина недеформованого стержня.

Стиск і ущільнення, очевидно, поширюються із загальною швидкістю, яку позначимо с. За час  через переріз вг буде переміщена маса:

, де .

Відповідно, момент імпульсу:

.			(1)

Цей момент імпульсу дорівнює імпульсу сили, яка діє на переріз:

.	 			(2)

Прирівнявши праві частини рівності (1) і (2), отримаємо:

,

або

(3)

Відмітимо, що ми не накладали ніяких обмежень на характер середовища, з якого вирізаний стержень (крім того, що воно пружне і суцільне). Таким чином, співвідношення (3) справедливе для твердих, рідких і газоподібних середовищ.

Так як  і , то

, 				(4)

Якщо імпульс поширення в ізольованому елементі середовища, повздовжні розміри якого набагато більші поперечних (стержень, провід і т.д.), то коефіцієнт пружності пов'язаний з модулем Юнга відомим співвідношенням   Відповідно, швидкість поширення повздовжніх хвиль у стержні:

(5)

де  – швидкість поширення повздовжньої звукової хвилі, Е – модуль Юнга матеріалу, з якого зроблений стержень, і  – його густина.

Для збудження подовжніх коливань в стержні достатньо яким-небудь чином викликати в одному з його кінців поперемінне стискання і розтягування у напрямі довжини. Завдяки дуже малому згасанню пружної хвилі в стержні і її повному відбиванню на межі розділу стержень - повітря при певних частотах коливань встановлюються стоячі хвилі. Якщо стержень закріплений посередині, то при такому збудженні вузол стоячої хвилі знаходиться в місці закріплення, а пучності - на кінцях стрижня. В цьому випадку на стержні вкладається непарне число λ/2, оскільки відстань між вузлами дорівнює половині довжини хвилі. Цю умову можна записати так:

(6)

де L - довжина стержня, λ - довжина біжучої хвилі, п = 0, 1, 2, 3.

Скориставшись рівностями:

(7)

(8)

де - довжина стоячої хвилі

- частота генератора.

можна отримати формулу для знаходження швидкості поширення подовжньої звукової хвилі в стержні:

(9)

Визначивши резонансні частоти v, при яких встановлюються стоячі хвилі, можна знайти швидкість поширення подовжніх хвиль в стержні, для випадку коли п = 0:

(10)

а звідси і модуль Юнга:

(11)

Теорія стоячих хвиль описана в лабораторній роботі № 13  та [3], [4].

Опис лабораторної установки

Схема установки представлена на рис. 14.2. Установка складається із звукового генератора І, приладу ІІ з тримачем стержня і двома електромагнітами для збудження і приймання повздовжніх коливань і катодного осцилографа ІІІ. Досліджуваний стрижень 1 закріплюється затискачем 2 на своїй середині так, щоб його нижній і верхній кінці були розташовані навпроти полюсів генератора звукових коливань 3 і приймача 3′. Для посилення збудження повздовжніх коливань джерело збудження і приймач необхідно розташувати ближче до кінців стержня, що досягається за допомогою мікрогвинтів, жорстко пов'язаних з електромагнітами. Змінна електрична напруга від генератора підводиться до котушки збудження. В результаті на нижній кінець стержня буде діяти періодична сила з частотою, що дорівнює частоті генератора, і у феромагнітному стержні будуть виникати подовжні хвилі.

Якщо стержень зроблений з немагнітного матеріалу, то для збудження подовжніх хвиль до його кінців приклеюють тонкі пластинки з м'якого заліза.

Верхній електромагніт – приймач 3' – являється перетворювачем звукових коливань в електричні. Його котушка приєднується до клем “вхід вертикального підсилювача” катодного осцилографа. Підсилені електричні коливання, що поступають від приймача, і спостерігаються на екрані осцилографа. Поступово змінюючи частоту коливань напруги, можна добитися резонансу, тобто співпадання частоти вказаних коливань з однією з частот власних коливань стержня.

Хід роботи.

- Включивши вимірювальний блок і осцилограф, дають приладам прогрітися на протязі 5 хвилин.

- Включіть на вимірювальному блоці живлення і згідно умов виконання лабораторної роботи  необхідний діапазон „МЕТТАЛ”.

- Встановіть за допомогою щупа зазори між електромагнітом і стержнем близько 0,1 мм.

- Регулюючи величину зазору і змінюючи частоту генератора, добийтесь явища резонансу, про свідчить зростання сигналу з приймача на екрані осцилографа в 2-4 рази, при цьому фіксуючи частоту.

- Отримані результати вимірювання занести в таблицю.

- За формулою (10) та (11) розрахувати значення швидкості звуку та модуля Юнга для різних твердих тіл.

- Вказані вимірювання провести із стержнями виготовлених з різних матеріалів (алюміній, сталь, латунь).

- Виконати обчислення похибок вимірювань швидкості та модуля Юнга () для кожного із дослідів.

- Порівняти результати вимірювань із табличними даними.

- Встановити, як залежить швидкість звукових хвиль від частоти, за результатами роботи зробити висновки.

| № п/п | ν, Гц | Δν, Гц | L, м | ΔL, м | с, м/с | Δс, м/с | Е, Па | ΔЕ, Па | Етаб, Па | ρ кг/м3 | Δρ кг/м3 | ε, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюміній |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сер. зн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сер. зн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Латунь |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сер. зн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл.1

Контрольні питання.

- Поширення короткочасного імпульсу у пружному середовищі. Поздовжні та поперечні хвилі. Звукова хвиля.

- Рівняння плоскої біжучої гармонічної хвилі.

- Довжина хвилі та швидкість її поширення. Фазова швидкість. Швидкість поширення звуку ті її залежність від густини середовища, температури.

- Інтерференція хвиль. Умова максимумів та мінімумів.

- Стояча хвиля. Рівняння стоячої хвилі. Довжина стоячої хвилі.

- Методика визначення швидкості поширення звуку методом резонансу.

- Принцип побудови та дії установки для визначення швидкості поширення звуку у твердих тілах.

- Як розрахувати модуль Юнга матеріалу стержня за відомою величиною швидкості поширення в нім повздовжніх хвиль?

Література.

- Н.Н. Майсова. Практикум по курсу общей физики. - К.: Вища школа, 1970. - С. 104.

- В.П. Дущенко та ін. Фізичний практикум. ч. 1. - К.: Радянська школа, 1980. - С. 161-165.

- С.Е. Хайкін. Фізичні основи механіки. - К.: Радянська школа, 1996. - С. 667-698, 709.

- Архангельський М.М. Курс физики. Механика. - М.: Просвещение, 1965.  - С. 329-434.

# Text boxes

А – пучності,

В – вузол.

А	      В	            А

Рис. 14.2.