Лабораторна робота №16

Вивчення гелій-неонового лазера і визначення довжини хвилі випромінювання лазера ЛГ-44

Мета: Вивчити будову і принцип роботи гелій-неонового лазера та визначити довжину хвилі випромінювання лазера ЛГ-44.

Прилади та матеріали: Гелій-неонові лазери: ЛГ-31, ЛГ-44, дифракційна решітка (d = 0,01 мм) , набір по поляризації світла, екран переносний, вимірювальна лінійка.

Теоретичні відомості та опис приладів

Оптичні квантові генератори (лазери), які з’явилися на початку 60-х років, отримали широке поширення як джерела випромінювання, що працюють в оптичному діапазоні частот. Термін “лазер” утворений із початкових букв англійського словосполучення – “підсилення світлових коливань за допомогою індукованого випромінювання”. Великий прогрес в області квантової електроніки зумовлений позитивними якостями лазерного випромінювання, яке володіє високою часовою і просторовою когерентністю, монохроматичністю і напрямленістю. Можливість ефективного його фокусування дозволяє отримати надзвичайно велику густину енергії в світловому пучку. Ці можливості лазерів мають істотне значення для розвитку таких галузей радіотехніки як локація, навігація, зв’язок, телебачення, обчислювальна техніка тощо. Відоме також технічне застосування лазерів.

1. Спонтанне і вимушене випромінювання коливань

В основі роботи лазера лежать три фундаментальні явища, які мають місце при взаємодії електромагнітних хвиль з речовиною, зокрема процеси спонтанного і вимушеного випромінювання та поглинання.

1.1. Спонтанне випромінювання

Розглянемо у деякому середовищі два енергетичні рівні 1 і 2 з енергіями Е1 і Е2 (Е1 < Е2) . При дальшому розгляді це можуть бути будь-які два рівні з необмеженого набору рівнів, властивих даному середовищу. Однак зручно прийняти рівень 1 за основний. Припустимо, що атом (або молекула) речовини знаходиться в початковому стані, який відповідає рівню 2. Оскільки E2 > E1, атом буде намагатися перейти на рівень 1. Отже з атома повинна виділитись енергія, яка рівна різниці енергій E2 – E1. Коли ця енергія звільниться у вигляді електромагнітної хвилі самовільно, то цей процес називають спонтанним (самовільним) випроміню-ванням. При цьому частота випроміненої хвилі визначається за формулою (отриманої Планком)

,                                                           (16.1)

де h – стала Планка. Таким чином, спонтанне випромінювання характеризується випромінюванням фотона з енергією

Рис. 16.1

,         (16.2)

при переході атома з рівня 2 на рівень 1 (рис 16.1, а).

Характерною особливістю спонтанних переходів є те, що вони не пов’язані з впливом яких-небуть зовнішніх змінних полів на атомну систему. Причиною спонтанних переходів є внутрішні збурення, флуктуації в квантових системах, природа яких ще достатньо не розкрита. При спонтанному випромінюванні окремі атоми випромінюють незалежно один від одного, і окремі акти випромінювання не зв’язані в часі, тому поляризація і напрямок випромінювання електромагнітних хвиль можуть бути будь-якими. Звідси випливає висновок – спонтанне випромінювання по відношенню до зовнішнього поля буде не когерентним, шумовим, ненапрямленим.

Імовірність спонтанного випромінювання можна визначити слідуючим чином. Припустимо, що в момент часу t на рівні 2 знаходиться N2 атомів (в одиниці об‘єму). Швидкість переходу  цих атомів внаслідок спонтанного випромінювання на нижній рівень, очевидно пропорційна N2. Значить можна записати, що

,                                                      (16.3)

де А – характеризує імовірність спонтанного випромінювання і називається коефіцієнтом Ейнштейна. (Вираз для А вперше був отриманий Ейнштейном із термодинамічних міркувань). Величину cn=1/A називають спонтанним часом життя. Чисельні значення величин А і сп залежать від конкретного переходу, який бере участь у випромінюванні.

1.2. Вимушенне випромінювання

Припустимо знову, що атом в початковому стані знаходиться на верхньому рівні 2 і на речовину падає електромагнітна хвиля з частотою, яка визначається виразом (13.1). Окільки частоти падаючої хвилі і випромінювання, зв’язаного з атомним переходом, рівні одна одній, то існує скінченна імовірність того, що падаюча хвиля викличе перехід атома з рівня 2 на рівень 1 (21) (рис 16.1, б) . При цьому різниця енергій Е2  – Е1 виділиться у вигляді електромагнітної хвилі, яка додається до падаючої. Це і є явище вимушеного випро-мінювання. Його ще називають індукованим або стимульованим випромінюванням.

Існує важлива особливість вимушеного випромінювання: вторинний фотон, який виникає в результаті переходу, не відріз-няється від того фотона, який стимулював цей перехід. Обидва фотони характеризуються однаковими параметрами: при вимуше-ному випромінюванні частота, напрямок поширення і стан поляризації індукованого випромінювання точно співпадають з частотою, напрямком поширення і поляризацією довільного електромагнітного поля, яке викликало це випромінювання і співфазні з ним, тобто фази вимушуючих і випромінених квантів жорстко зв’язані. Звідси випливає, що оскільки первинні і вторинні фотони невіддільні то зрозуміло, що таке випромінювання набуває властивостей монохроматичності, когерентності і напрямленості.

Процес вимушеного випромінювання також можна описати за допомогою рівняння:

,                                                   (16.4)

де (dN2/dt)вим – швидкість переходу 21 за рахунок вимушеного випромінювання, W21 – імовірність вимушеного переходу. Як і коефіцієнт А у виразі (16.3), величина W21 також має розмірність (час)-1. Однак, на відміну від А імовірність W21 залежить не тільки від конкретного переходу, але й від інтенсивності падаючої електромагнітної хвилі, оскільки вимушене випромінювання може відбуватися тільки під дією зовнішнього поля. Точніше, для плоскої хвилі:

,                                                         (16.5)

де F – густина потоку фотонів в падаючій хвилі, 21 – переріз вимушеного випромінювання. Ця величина має розмірність площі і залежить лише від характеристик даного переходу.

1.3. Поглинання

Припустимо зараз, що атом в початковому стані знаходиться на рівні 1. Якщо це основний рівень, то атом буде залишатися на ньому до тих пір, поки на нього не подіє якесь зовнішнє збурення. Нехай на речовину падає електромагнітна хвиля з частотою , яка визначається формулою (16.1). В такому разі існує скінченна імовірність того, що електрон перейде на верхній рівень 2. Різниця енергій Е2 – Е1, яка необхідна для того, щоб атом здійснив перехід, береться із енергії електромагнітної хвилі. В цьому заключається суть процесу резонансного поглинання.

За аналогією з (16.4) імовірність поглинання W12 визначається рівнянням:

,                                   (16.6)

де N1 – число атомів в одиниці об‘єму, які в даний момент часу знаходяться на рівні 1. Крім того, подібно до виразу (16.5) можна записати

,                                       (13.7)

де 12 – деяка характерна площа (переріз поглининня), яка залежить лише від конкретного переходу.

2. Принцип роботи лазера

2.1. Інверсна населеність рівнів

Рис. 16.2

Розлянемо в якомусь середовищі енергетичні рівні 1 і 2 з відповідними населенностями N1 і N2. Нехай в цьому середовищі в напрямку осі Z поширюється плоска хвиля з інтенсивністю, яка відповідає густині потоку фотонів F.

Тоді, відповідно виразів (16.4) – (16.7), зміна густини потоку dF, яка обумовлена як процесами випромінювання, так і процесами поглинання, в шарі dZ (заштрихована область на рис. 16.2) , визначається рівнянням

dF = F (N2 – N1) dZ.                               (16.8)

Із рівняння (16.8) випливає, що у випадку N2 > N1 средовище веде себе, як підсилювач (тобто dF/dZ > 0), а у випадку N2 < N1 – як поглинач. Відомо, що при термодинамічній рівновазі населеності енергетичних рівнів описуються статистикою Больцмана. Так, якщо  і  – населеності двох рівнів при термодинамічній рівновазі, то маємо:

(16.9)

де k – стала Больцмана, Т – абсолютна температура середовища.

Рис. 16.3

Звідси видно, що при низьких температурах, коли (Е1 – Е2)/(kТ) >> 1 (випадок теплової рівноваги), виконується нерівність N1 >> N2 і основна частина атомів знаходиться у незбудженому стані з енергією Е1 (рис. 16.3). У відповідності з (16.8) середовище поглинає випромінювання на частоті , що як правило спостерігається на практиці. Однак, якщо вдастся досягнути нерівноваж-ного стану, для якого , то середовище буде діяти, як підсилювач. В цьому випадку говорять, що в середовищі існує, інверсія* населеностей, маючи на увазі, що різниця населеностей (N2 – N1 > 0) протилежна за знаком тій, яка існує у звичайних умовах (N20 –  N10 < 0).

Середовище, в якому здійснюється інверсія населеностей, називають активним середовищем.

В дворівневій системі інверсія населеностей енергетичних рівнів може бути описана за допомогою поняття від’ємної абсолютної температури. Припустимо, що відношення (16.9) містить визначення абсолютної температури і описує не тільки рівноважний стан із населеністю N10 і N20, але і рівноважні стани з населеностями N1 і N2. Тоді

,                                                           (16.10)

звідси

.                                                   (16.11)

Із (16.11) випливає, що при N1 > N2, коли більшість атомів знаходяться в незбудженому стані, ln (N1/N2) > 0 і абсолютна температура Т додатна. При N1=N2, коли населеності рівнів Е1 і Е2 однакові, ln (N1/N2) = 0 і абсолютна температура перетворюється в нескінченість. При N1 < N2, коли більшість атомів знаходяться в збудженому стані, ln (N1/N2) < 0 і абсолютна температура від‘ємна.

Таким чином, від‘ємна температура є характеристикою нерівноважного стану.

а б

Рис. 16.4

Привести середовище у стан інверсної населеності можна під дією енергетичних впливів – підвищення температури, освітлення, бомбардування швидкими частинками тощо. На рис. 16.4 наведена нормальна (рис 16.4, а) і інверсна (рис 16.4, б) населеності енергетичних рівнів.

2.2 Умови, необхiднi для створення у середовищi iнверсної населеностi рiвнiв

Експерименти показали, що не в будь-якому середовищi можна створити стан з iнверсною населенiстю рiвнiв. Наприклад, створити iнверсну населенiсть в системi з 2-х рiвнiв (дворiвнева населенiсть) навiть шляхом тривалого освiтлення речовини потужним свiтловим iмпульсом неможливо. Це пов’язано iз слiдуючими причинами: по-перше, iз збiльшенням концентрацiї частинок на верхньому рiвнi (рівні з енергiїю Е2), зростає імовірність спонтанних переходів; по-друге, збуджуюче випромінювання викликає вимушене випромінювання, яке переводить частинки на нижній рівень.

Інші можливості відкриваються при використанні системи з трьома рівнями, серед яких є такі збуджені стани, в яких атоми можуть знаходитись не 10-8 с, а значно триваліше. Такі стани і рівні енергій, які їм відповідають називають метастабільними.

а б

Рис. 16.5

Нехай рівень енергії Е2 (рис. 16.5, а) метастабільний і характеризується “часом життя” в 1000 разів більшим за “час життя “рівня Е3 (t~10-8 с).

При наявності рівня Е2 можливі спонтанні переходи із стану Е3 не тільки в основний стан Е1, але й переходи на метастабільний рівень Е2. Обидва переходи супроводжуються виділенням відповідної енергії:

(16.12)

Велика різниця в тривалостях життя в станах Е3 і Е2 призводить до того, що під дією збуджуючих фотонів з енергією hЕ3 – Е1 атоми переходять спочатку у стан Е3, а потім випромінюючи квант з енергією Е32 = Е3 – Е2, вони переходять в стан Е2. В результаті відбувається накопичення атомів на метастабільному рівні Е2 і число їх з часом виявляється більшим за число атомів на основному рівні Е1. Значить, в результаті з такою системою рівнів під дією збуджуючого випромінювання hЕ3 – Е1 може бути створена інверсна населеність рівнів.

Якщо направити в попередньо підготовлену таким чином речовину квант електромагнітного випромінювання h21 = Е2 – Е1, то внаслідок явища індукованого випромінювання відбудеться підсилення світла, що умовно показано на рис 16.5, б. Число випромінених фотонів збільшується в геометричній прогресії. На виході підсилювача світла фотонів більше, ніж на вході, або, що теж саме, амплітуда електромагнітних коливань зростає пропорційно числу індукованих переходів.

Система атомів з інверсною населеністю рівнів здатна не тільки підсилювати, але й генерувати електромагнітне випромінювання. Для роботи в режимі генератора необхідний додатковий зворотний зв’язок, при якому частина сигналу з виходу пристрою подається на його вхід. Для цього активне середовище, в якому створюється інверсна населеність рівнів, розміщується в резонаторі, який складається з двох паралельних дзеркал. Якщо в результаті одного із спонтанних переходів атомів з метастабільного рівня на основний виникає фотон з енергією h Е2 – Е1, то при поширенні його в бік одного із дзеркал фотон викликає індуковане випромінювання і до дзеркала підходить ціла лавина фотонів з енергією h21 кожний. Після відбиванння від дзеркала лавина фотонів поширюється у протилежному напрямку, водночас змушуючи висвітлюватися з метастабільного рівня збуджені атоми, які залишилися в цьому.

З квантових міркувань генерація світла повинна відбуватися при будь-якій відстані між дзеркалами. Але досвід показує, що вона виникає тільки при певній довжині L резонатора, яка кратна цілому числу півхвиль:

.                                                               (16.14)

За цієї умови різниця ходу між хвилею, яка виникла, і хвилею, яка відбилася від двох дзеркал, є рівною цілому числу довжин хвиль, і на виході підсилювача відбувається додавання амплітуд світлових хвиль.

Розглянутий принцип підсилення і генерації електро-магнітного випромінювання був запропонований російськими фізиками радянської доби Н.Г.Басовим і А.М.Прохоровим і одночасно американським фізиком Ч.Таунсом. За роботи в цій галузі Н.Г.Басов, А.М.Прохоров в 1959 році були нагороджені Ленінською премією і разом з Ч.Таунсом в 1964 році їм присуджена Нобелівська премія.

2.3. Будова і принцип роботи гелій-неонового лазера

Оптичний квантовий генератор (лазер) складається із двох основних частин: активного середовища і резонатора, який в свою чергу складається із двох

Рис. 16.6

напівпрозорих дзеркал (рис. 16.6) . Активне середовище поміщається в трубку 1. Добрі дзеркала 2 для лазерів мають коефіцієнт відбивання R  0,99. Ці дзеркала утворюють інтерферометр Фабрі-Перо і можуть мати різну форму (плоскі, сферичні, параболічні). Саме оптичний резонатор забезпечує випромінюванню лазера його основні властивості – високу напрямленість, когерентність і монохроматичність. Дзеркала забезпечують багатократне проходження світла через активне середовище.

Активним середовищем гелій-неонового лазера є суміш газів гелію (р = 102 Па) і неону (p = 10 Па), яка міститься в скляній або кварцовій трубці. За допомогою високочастотного генератора в трубці створюється газовий розряд. В плазмі газового розряду атоми гелію і неону збуджуються при непружних зіткненнях з електронами. Імовірність збудження атома на різні рівні не однакова. В деякі стани атом переходить з більшою імовірністю; якщо більшим виявляється час їх життя в цих станах, то такі стани можна використовувати в якості верхніх рівнів для створення інверсної населеності.

Розглянемо механізм створення інверсної населеності рівнів в гелій-неоновому лазері, в якому робочою речовиною являються нейтральні атоми неону.

Збудження здійснюється електронним розрядом. Схема енергетичних рівнів неону наведена в правій частині (рис. 16.7). В електронному розряді при зіткненні атомів з електронами збуджуються рівні 2S, 3S, 2p і 3p. В неоні S-стани мають більші тривалості життя (вони метастабільні) , ніж p-стани. Це, взагалі кажучи, дозволяє отримувати інверсію на переходах 2S2p і 3S3p. Однак цьому заважає метастабільний рівень 1s, який має достатньо тривалий час життя. Тому населяючись в зіткненнях з електронами цей рівень не дає спустошуватися рівням 2p і 3p, навпаки вони заселяються за схемою 1S2p і 1S3p, що перешкоджає отриманню інверсії.

Рис. 16.7

В чистому неоні створити інверсію в неперервному режимі дуже важко. Цю трудність можна обійти якщо в електронний розряд ввести додатковий газ – донора енергії збудження. В даному випадку цим газом є гелій. Енергії двох перших збуджених метастабільних рівнів гелію 23S1 і 21S0 (рис.16.7) достатньо добре співпадають з енергетичними рівнями 2S, 3S неону. Тому добре реалізуються умови резонансної передачі збудження за схемою:

He*+NeNe*+ He + Е кін.                                     (16.12)*

При правильно вибраних тисках неону і гелію, можна добитися населення одного або двох станів 2S і 3S неону, яке значно перевищує заселення цих рівнів в чистому неоні, і отримати інверсну населеність цих рівнів у відношенні до станів 2p, 3p. Історично першою була отримана генерація на переході 2S2p (2s22p4) = 1,15 мкм. Потім була реалізована інверсія переходів 3s3p (3s23p4) = 3,39 мкм і 3S2p (3s24p4) = 0,64 мкм. Схематично ці переходи показані на рис. 16.7.

Всi три види генерацiї вiдбуваються приблизно при однакових умовах розряду і володiють аналогiчними залежностями потужностi генерацiї вiд параметрiв i геометрiї розряду. При цьому особливо важлива конкуренцiя генерацiй на хвилях 3,39 і 0,83 мкм, яким вiдповiдають переходи iз спiльним верхнiм рiвнем 3S. Тому генерацiя на однiй iз цих хвиль послаблює генерацiю на iншiй. Справа ускладнюється ще й тим, що переходу 3s23p4 (= 3,39 мкм) вiдповiдає пiдсилення в 20 дБ/м, i тому на ньому легко досягається генерацiя в простих, наприклад, металiчних дзеркалах, а переходу 3s22p4 (= 0,69 мкм) вiдповiдає невелике пiдсилення в 5–6  %/м. Тому для отримання генерацiй у видимiй областi гелiй-неоновий лазер обладнується багатошаровими дiелектричними iнтерференцiйними дзеркалами, якi володiють високим коефiцiєнтом вiдбиття тiльки на потрiбнiй довжинi хвилi. Переходу 2s22p4 (= 1,15 мкм) вiдповiдає пiдсилення 10–20 %, генерацiя досягається за допомогою дiелектричних дзеркал.

Рис. 16 8

Iнший цiкавий шлях отримання генерацiй на рiзних довжинах хвиль iлюструється на рис. 16.8. Iз-за дисперсiї призми генерацiя в резонаторi, як показано на рис. 16.8, може виникати тiльки на певнiй довжинi хвилi. Повертаючи призму навколо осi, перпендикулярної до площини рисунка, можна змiнити довжину хвилi 1. У випадку гелiй-неонового лазера цей метод дозволяє отримувати генерацiю для великого числа лiнiй – вiд жовтої (= 0,59 мкм) до далекої червоної (= 0,73 мкм).

Це пов’язано з тим, що в Не–Nе  лазерi iснує значно бiльше лазерних переходiв, нiж це зображено на рис. 16.7. Кожен iз показаних на цiй схемi енергетичних станів неону розщеплюється на декiлька пiдрiвнiв; в свою чергу, кожен із підрівнів може служити початковим або кiнцевим рiвнем для декiлькох лазерних переходiв. Всього в неонi стимульоване випромiнювання спостерiгається бiльше нiж на 130 лiнiях.

Порядок виконання роботи

1. Перед виконанням роботи необхiдно уважно ознайомитися з iнструкцiєю по експлуатацiї газового лазера i перевiрити надiйнiсть заземлення. Iз-за використання високої напруги (до 5000 В) слiд бути гранично уважним i акуратним: така напруга небезпечна для життя. Включення лазера проводиться в строгiй послiдовностi з iнструкцiєю, яка додається до даного опису. ОКГ-дуже точне джерело  монохроматичного випромiнювання i вимагає обережного і акуратного обходження з ним в процесi експлуатацiї.

2. Встановити всi прилади на однаковiй висотi таким чином, щоб випромiнювання лазера направлялось вздовж загальної оптичної осi установки.

3. За допомогою дифракцiйної решiтки отримати на екранi дифракцiйну картину.

4. Вимiряти необхiднi величини для розрахунку кутів дифракцiї i занести їх до звiтньої таблицi.

5. Розрахувати кути дифракцiї к і за формулою k= dsinк знайти довжину хвилi . Вимiрювання провести для декiлькох (3-4) порядкiв k дифракцiї i знайти середнє значення .

6. Визначити абсолютну i вiдносну похибки визначення довжини хвилi.

7. Визначити ступiнь поляризацiї випромiнювання Не-Nе лазера.

Контрольнi запитання

1. Опишiть механiзм отримання спонтанного та вимушеного випромiнювання. Якi їх основнi характеристики? Хто i коли постулював iснування вимушеного випромiнювання?

2. З‘ясуйте фiзичну суть генерацiї Не-Nе лазера.

3. Якi функцiї в лазерi виконують активне середовище i резонатор?

4. Якими факторами визначається частота лазерного випромiнювання?

5. Якими умовами визначається порогове пiдсилення?

6. Якi процеси ведуть до встановлення стацiонарного режиму генерацiй у випадку перевищення коефiцiєнта пiдсилення над його пороговим значенням?

7. З’ясуйте методи, за допомогою яких можливо видiлити одну генерацiю iз багатьох можливих лазерних переходiв, якi можливi в Не-Nе лазeрi.

8. Чому практично неможливо створити лазер на середовищi, яке характеризується дворiвневою схемою? Чим характерний лазер, який працює за чотирирiвневою схемою?

9. Якi ви знаєте типи лазерiв? Що ви можете сказати про лазери в рентгенiвському дiапазонi хвиль та гамма-лазери?

10. Назвiть основнi сфери застосування лазерiв?